## Feuil1
Rapport de maintenance préventive régulière
Numéro de série du CTX :
Adresse du CTX : | Période de MP :
Nom de responsable de maintenance: Mhamed Achik
Nom du ou des techniciens de maintenance :
Date de début de la MP :
Date de fin de la MP : | .
1. Préparation du système Tâches Effectuées Remarques
a. | Programmer la date de l’intervention avec le client. | OUI
b. | Apposer une affichette de maintenance sur la machine. | OUI
c. | Mettre le système sous tension. | OUI
d. | Démarrer le système. | OUI
e. | Exécuter un essai de qualité d’image. | OUI
2. Vérifications de sécurité
a. | Effectuer les vérifications d’arrêt d’urgence. | OUI
b. | Vérifier l’arrêt des déplacements et de la production de rayons X. | OUI
c. | Vérifier le clignotement des témoins rouges sur le boîtier de commande de la console et sur le disjoncteur principal. | OUI
d. | Répéter pour tous les boutons d’arrêt d’urgence. | OUI
e. | Effectuer les vérifications de verrouillage des panneaux d’accès. | OUI
f. | Exécuter un essai de l’interrupteur de désactivation des rayons X. | OUI
g. | Vérifier que les témoins verts sont allumés lorsque le CTX est sous tension (disjoncteur principal sur ON [Marche]). | OUI
h. | Vérifier que les témoins jaunes clignotent au démarrage et qu’ils restent allumés en permanence pendant une panne. | OUI
i. | Vérifier que les témoins rouges d’activation des rayons X sont allumés pendant le préchauffage et le scannage des bagages. | OUI
j. | Ajuster le témoin rouge d’activation des rayons X si nécessaire pour qu’il s’allumeà 60 kV. | OUI
3. Nettoyage
a. | Nettoyer l’extérieur du CTX et la zone environnante. | OUI
b. | Nettoyer le poste d’entretien sur place. | OUI
c. | Changer les filtres des portes persiennes. | OUI
d. | Nettoyer les filtres et les ventilateurs de l’ordinateur hôte. | OUI
e. | Nettoyer les filtres et les ventilateurs de l’ordinateur de reconstruction. | OUI
4. Rideaux
a. | Enlever toute étiquette d’acheminement. | OUI
b. | Vérifier que le matériau des rideaux n’est pas endommagé et les remplacer si nécessaire. | OUI
5. Tunnels
a. | Vérifier qu’ils ne sont pas endommagés. | OUI
b. | Retirer toute étiquette ou tout autocollant de bagage. | OUI
c. | Vérifier que la fenêtre de CT (computed tomography, ou tomographie par ordinateur) ne comporte aucune étiquette d’acheminement et n’est pas endommagée. | OUI
6. Convoyeur
a. | Nettoyer les détecteurs de limite de la bande transporteuse. | OUI
b. | Retirer toutes les étiquettes d’acheminement présentes sur la bande transporteuse et nettoyer les surfaces glissantes. | OUI
c. | Vérifier le centrage de la bande transporteuse et l’ajuster si nécessaire. | OUI
7. Anneau
a. | Vérifier l’équilibre. | OUI
b. | Vérifier l’état de la courroie d’entraînement. | OUI
c. | Vérifier la tension de la courroie (vérification trimestrielle, semi-annuelle et annuelle seulement, pas mensuelle). | OUI
d. | Inspection de la rotation manuelle. | OUI
e. | Test du compteur de l’anneau (test semi-annuel et annuel seulement, pas mensuel ni trimestriel). | OUI
f. | Vérifier le compteur de tours de l’anneau et graisser le roulement si le compteur indique 10 000 000 tours depuis la dernière lubrification. | OUI
g. | Nettoyer l’anneau. Retirer la poussière par aspiration et soufflerie. | OUI
h. | Vérifier la tension de l’anneau (vérification trimestrielle, semi-annuelle et annuelle seulement, pas mensuelle). | OUI
i. | Vérifier les ventilateurs. | OUI
j. | Vérifier que l’échangeur thermique ne présente aucune fuite. | OUI
k. | Vérifier l’alignement du foyer optique. | OUI
8. Bagues collectrices, ensemble balais et balais de contact
a. | Nettoyer et inspecter les bagues collectrices à l’aide d’un chiffon sec non pelucheux. Remarque : Utiliser une petite quantité d’alcool isopropylique pour nettoyer entr les bagues mais éviter de toucher les surfaces bague/balais de contact. | OUI
b. | Retirer et nettoyer l’ensemble balais. | OUI
c. | Inspecter les balais et les remplacer s’ils sont usés. | OUI
d. | Retirer les couvercles des bagues collectrices (à l’exception de celui du bas), les nettoyer et les remettre en place. | OUI
9. Essais de rendement du système
a. | Tester le rendement du convoyeur. | OUI
b. | Tester l’encodeur de l’anneau. | OUI
c. | Nettoyer l’encodeur (si nécessaire). | OUI
d. | Effectuer le test Home Pulse. | OUI
e. | Tester le rendement de l’anneau. | OUI
Indiquer le nombre de tours effectués par l’anneau et le temps affiché sur le compteur d’heures de fonctionnement.
10. Tests d’acquisition des données du système
a. | Tester le gain CT. | OUI
b. | Tester le mappage des pixels incorrects. | OUI
11. Climatiseur
a. | Inspecter le filtre de l’évaporateur et le remplacer si nécessaire. | OUI
b. | Vérifier que la température de consigne est 30 °C (86 °F). | OUI
c. | Vérifier que le ventilateur soufflant fonctionne en continu. | OUI
d. | Vérifier la rotation de phase (pour que les ventilateurs tournent dans le bon sens). | OUI
e. | Si le climatiseur indique une quantité insuffisante de réfrigérant (bulles dans le regard de niveau), confirmer l’absence de fuites dans le climatiseur. Remarque : Une fois la température ambiante supérieure à 10 °C (50 °F), s’assurer qu’au moins ½ à ¾ du regard de niveau apparaît pour que le réfrigérant circule. | OUI
12. Pièces de serrage
a. | Serrer les boulons de l’alimentation haute tension (vérification trimestrielle, semi-annuelle et annuelle seulement, pas mensuelle). | OUI
b. | Serrer les boulons de l’échangeur thermique (vérification trimestrielle, semi-annuelle et annuelle seulement, pas mensuelle). | OUI
13. Logiciel
a. | Sauvegarder les fichiers XML des dossiers SORTIE pour pouvoir les utiliser le cas échéant (vérification trimestrielle, semi-annuelle et annuelle seulement, pas mensuelle). | OUI
b. | Sauvegarder les fichiers de configuration de la base de donnée Postgres sur l’ordinateur hôte (vérification trimestrielle, semi-annuelle et annuelle seulement, pas mensuelle). | OUI
c. | Vérifier l’espace du volume de disque et retirer les fichiers inutiles.
14. Validation du système
a. | Démarrer le système. | OUI
b. | Passer le test IQ trois fois consécutives avec succès. | OUI
c. | Mettre la machine en mode de scannage normal et s’assurer que le système fonctionne de façon optimale avant de redonner le contrôle du système au client. | OUI
Articles post-MP
PP 1 | Noter tous les articles remplacés pendant la MP.
PP 2 | Noter tous les réglages et corrections effectués sur le système CTX pendant la MP dans le carnet.
PP 3 | Fournir le rapport de MP au client. | OUI
PP 4 | Signaler toutes les pièces remplacées.
Prestataire: Technicien: | Technicien: | Chef de Section : | Chef de Service :
Visa Visa | Visa :
|  | Visa | Visa
Date: Date: | Date: | Date | Date